MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 3 MANTENIMIENTO DE AIRE DE CONFORT

| REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE AIRE DE CONFORT |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| Tipo de Servicio: Mantenimiento preventivo a 2 equipos Aires de Confort |  |  |  |  |
| Requisito 1: Limpieza interna y externa (especificar) |  |  |  |  |
| Requisito 2: Verificación del funcionamiento del sistema de control(especificar) |  |  |  |  |
| Requisito 3: Verificación y limpieza de filtros y serpentines (especificar) |  |  |  |  |
| Requisito 4: Verificación y limpieza de condensador externo (especificar) |  |  |  |  |
| Requisito 5: Revisión y medición módulo de refrigeración En caso de ser necesario se debe adicionar Gas refrigerante. (especificar) |  |  |  |  |
| B. EQUIPOS |  |  |  |  |
| 2 equipos Tipo Split marca TECHNOSTAR (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| C. ASISTENCIA TÉCNICA |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier situación durante dure la garantía del mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| La Empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos realizados, así como las observaciones y recomendaciones post mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. PLAZO |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del servicio de mantenimiento preventivo ante cualquier situación post mantenimiento que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite. (describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía) (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |  |  |  |
| El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP edificio Gundlach entre calles Federico Zuazo y Reyes Ortiz La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| F. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| CONTRA ENTREGA |  |  |  |  |