MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 4: MANTENIMIENTO AIRE DE PRECISION

| REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo a 1 equipo de Aire de Precisión |  |  |  |  |
| Revisión del módulo evaporador y condensador (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión de parámetros de configuración (seteo) (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión de eventos del equipo. (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión y medición de presiones del circuito de refrigeración (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Carga de refrigerante si fuera necesario (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión de ductos que proveen agua al humidificador (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión de ductos de desagüe (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Ajustes mecánicos de pernos, acoples y abrazaderas. |  |  |  |  |
| Medición de presiones, temperatura de control y parámetros eléctricos (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión y limpieza de filtros y condensador externo (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión de ventilador del condensador (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Reset de tarjeta de red WIB8000 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Cambio de filtro, debe incluir el repuesto original (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Cambio de contactor del compresor, debe incluir el repuesto si es necesario (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. EQUIPO |  |  |  |  |
| El equipo al que se brindara el mantenimiento es un equipo STLUZ modelo CCD181A de 60000 BTU (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| C. ASISTENCIA TÉCNICA |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier situación durante dure la garantía del mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| La Empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos realizados, así como las observaciones y recomendaciones post mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL |  |  |  |  |
| A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA |  |  |  |  |
| 1. Experiencia General. El proveedor debe contar con una experiencia de 2 mantenimientos mínimamente en el servicio de soporte de equipos de aires. (ADJUNTAR RESPALDO CON CONTRATOS Y/O FACTURAS REALIZADAS) |  |  |  |  |
| IV. CONDICIONES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. PLAZO |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder. La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del servicio de mantenimiento preventivo ante cualquier situación post mantenimiento que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite. (describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía) |  |  |  |  |
| C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |  |  |  |
| El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP edificio Gundlach entre calles Federico Zuazo y Reyes Ortiz (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| F. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| CONTRA ENTREGA |  |  |  |  |