ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 2: MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo a un equipo de energía ininterrumpida |  |  |  |  |
| Requisito 1: Inspecciones de comprobaciones de indicadores de UPS (especificar) |  |  |  |  |
| Requisito 2: Revisión y Limpieza interna de componentes para eliminación de polvo y suciedad. (especificar) |  |  |  |  |
| Requisito 3: Verificación de baterías, medición de la tensión y capacidad de las baterías (especificar) |  |  |  |  |
| Requisito 4: Pruebas de Funcionamiento con una simulación de falla de energía para verificar el tiempo de transferencia y la capacidad de carga de la UPS. (especificar) |  |  |  |  |
| Requisito 5: Verificación, configuración y si es necesario actualización de Firmware y Software de la UPS (especificar) |  |  |  |  |
| B. EQUIPO |  |  |  |  |
| Los equipos a los que se brindara el mantenimiento son: - ATLANTIC POWER ATP33020CL de 20 KVA - EATON 93E- 20 KVA- MBS (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| C. ASISTENCIA TÉCNICA |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier situación durante dure la garantía del mantenimiento, así como configuraciones de la tarjeta SNMP para alertas del sistema. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| La Empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos realizados, así como las observaciones y recomendaciones post mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL |  |  |  |  |
| A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA |  |  |  |  |
| 1. Experiencia General. El proveedor debe contar con una experiencia mínimamente de 2 trabajos realizando el servicio de mantenimiento de UPS. (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS) 2. Experiencia Especifica. El proveedor debe contar con una experiencia de 1 mantenimiento mínimamente realizado a equipos UPS similares al solicitado. (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS) |  |  |  |  |
| IV. CONDICIONES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. PLAZO |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder. La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del servicio de mantenimiento preventivo ante cualquier situación post mantenimiento que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite. (Describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía) |  |  |  |  |
| C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |  |  |  |
| El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP edificio Gundlach entre calles Federico Zuazo y Reyes Ortiz (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| F. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| CONTRA ENTREGA |  |  |  |  |