ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 5: MANTENIMIENTO DE TIERRA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo completo del sistema de Aterramiento (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Requisito 1: Se debe realizar la medición de la puesta a tierra actual (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Requisito 2: Se debe realizar el seguimiento y determinación de la ruta del cableado de las puestas a tierra actualmente instaladas hasta los tableros eléctricos donde se conectan (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Requisito 3: Se debe realizar el tratamiento físico del suelo en caso de ser necesario (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Requisito 4: Se debe realizar la elaboración, reemplazo y colocado de tapas con su respectiva identificación de la institución en cada punto de la puesta a tierra (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Requisito 5: Se debe realizar una inspección previa para proceder con la coordinación correspondiente, en caso de que se requiera alguna adición al Mantenimiento (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. EQUIPO O SISTEMA |  |  |  |  |
| Los equipos o sistemas a los que se brindará el soporte son los siguientes: - Sistema de puesta a tierra - Jabalinas de aterramiento (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| C. ASISTENCIA TECNICA |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier situación mientras dure la garantía del mantenimiento (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| La empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos realizados, así como las observaciones y recomendaciones post mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| IV. CONDICIONES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. PLAZO |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder. La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP. |  |  |  |  |
| B. GARANTIA |  |  |  |  |
| El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del servicio de mantenimiento preventivo ante cualquier situación post mantenimiento que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite (describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual s debe recurrir para hacer cumplir la garantía) |  |  |  |  |
| C. LUGAR DONDE SE EJECTURÁ EL SERVICIO |  |  |  |  |
| El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP edificio Gundlach entre calles Federico Zuazo y Reyes Ortiz (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción del Contrato (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| E. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| CONTRA ENTREGA (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |